消防計画(見本)

第１条　（目　的）

この計画は、消防法第８条第１項に基づき、(　　　　　　　　　　　　　) における防火管理

業務について必要な諸事項を定め、火災その他の災害の予防及び入居者等の生命、身体の安全と被害の軽減を図ることを目的とする。

第２条　（計画の適用範囲）

この計画は、(　　　　　　　　　　　　　　　　)の勤務者（従業員）及び出入りする全ての者に適用する。

第３条　（防火管理者の権限と業務）

防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成、変更等の消防署への届出事務

(2) 建物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査及び指導監督

(3) 消防用設備等の点検、整備の実施及び監督

(4) 消火、通報、避難訓練等の企画実施

(5) 火気の使用制限、禁止及び指導監督

(6) 定員遵守と安全管理の指導監督

(7) 消防機関との連絡協調

(8) 管理権原者に対する助言及び報告

(9) 防火管理台帳の作成と記録の保持

(10) その他の防火管理上必用な業務

第４条　（予防管理組織）

日常における火災予防とその他の災害防止を図るため、防火管理者のもとに担当区域ごとの火元責任者を、設備ごとに点検検査員をおき、「別表第１」のとおり各担当を定め、それぞれの担当業務ごとに防火管理者を補佐するものとする。

第５条　（自主点検、検査）

建物、火気使用設備器具、危険物施設、電気設備器具及び消防用設備等の自主点検・検査は、別に定める点検検査表に基づき次により実施する。

(1) 建物、火気使用設備器具等の自主検査

| 検査対象 | 建物等 | 火気使用 設備器具 | 電器設備 器具 | 危険物、高圧 ガス施設 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査実施日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 |
| 備考 |  |

(2) 消防設備等の点検

| 対象 種別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外観点検 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 |
| 機能点検 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 |
| 総合点検 | 月 日 月 日 |
| 点 検 者 | 消防設備士 氏名 保守契約業者名 （ ） |

※外観・機能点検は半年ごとに１回、総合点検は１年に１回実施する。

第６条　（点検結果記録及び報告）

自主点検・検査の結果は、防火管理台帳に記録するとともに、消防用設備等の点検結果は、消防法令で定められた期間ごとに消防署に報告する。

点検結果表は消防署に２部提出し、受付処理後に１部を返還してもらい３年間保存する。

管理権原者は、設備等に不備欠陥等を認めたときは、早急に改修等を図る。

第７条　（火気使用時の遵守事項）

火気等使用する者は、次の事項を遵守すること。

(1) 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓するとともに、使用前、使用後に必ず点検を行い安全確認すること。

(2) 改装等工事に伴う火気使用等については、防火管理者に連絡するとともに指示を受けること。

(3) 終業時において、タバコの吸い殻は必ず指定場所に集めて安全に処分すること。

第８条　（避難施設等の遵守事項）

火災予防、避難施設等の維持管理のため、次の事項を遵守すること。

(1) 避難通路、階段、出入口には火災予防上及び避難に支障となる物品を置かないこと。

(2) 避難設備等周辺には、支障となる物品又は装飾等を設けないこと。

(3) 非常口等は、常に容易に開放できるように維持管理しておくこと。

第９条　（自衛消防組織と任務分担）

(　　　　　　)の自衛消防組織は(　　　　　　　　　　)を隊長として自衛消防隊を設置し、次の任務分担により「別表第２」のとおり指定する。

・隊　　　長　各隊員に対し指揮命令を行うとともに、消防隊と密接な連携を図る。

・指  揮  係  隊長を補佐し、指示や命令等の伝達にあたる。

・通信連絡係　消防機関への通報及び確認を行うとともに、建物や関係者への通報、消防隊への情報提供にあたる。

・消　火　係　消火設備、器具を用いて初期消火作業にあたる。

・避難誘導係　非常口等の開放、避難器具の設定、操作を含め客等の避難誘導にあたる。

第10条　（避難経路図）

人命の安全確保のため、消防用設備等の設置位置及び屋外への安全避難経路を明示した図面を作

成して、見やすい場所に揚出するとともに全従業員に周知徹底させるものとする。

第11条　（震災の予防措置）

防火管理者等は、地震による災害を予防するため、第５条に基づく建物、各施設等の点検、検査に合わせて次の事項を行うこと。

(1) 建物、付属設備及び陳列物品等の転倒、落下有無の検査

(2) 火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置等についての作動状況検査

(3) 危険物品等の転倒、落下防止及び燃料等の自動停止装置の作動状況検査

第12条　（震災等に対する準備品）

震災等緊急時に備え、常に次の物品を準備しておくこと

(1) 携帯ラジオ、照明器具、携帯マイク

(2) 医薬品、簡易担架、毛布等

(3) その他の必要物品

第13条　（震災時の活動）

震災時の活動は、第９条によるほか、次の事項を行う。

(1) 火災発生時は、全力をあげて消火にあたる。

(2) 情報を積極的に収集し、従業員に伝達する。

(3) 避難命令による避難場所は(　　　　　　　　　　)とする。

第14条　（防災教育及び訓練）

(1) 防火管理者は、次により防災教育を行う。

| 対象者 実施日等 | 全 従 業 員 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 月 日 | 月 日 月 日 |
|  | １ 火災予防上の遵守事項 ２ 消防計画の周知徹底 ３ 各人の任務、責任の周知徹底 ４ 震災対策に関する諸事項 ５ その他火災予防上必要な事項（随時消防職員の派遣を依頼する） |

(2) 防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

| 種 別 | 実施月日 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 | 月 日 月 日 | 消火、通報、避難訓練を総合的に実施し、必要に応じて消防機関の指導要請を行う |
| 部 分 訓 練 | 消火訓練 | 月 日 月 日 | 消火器具の取扱要領、消火技術の習熟を図る |
|  | 通報訓練 | 月 日 月 日 | 消防機関（119）への通報要領、関係者への連絡体制の習熟を図る |
|  | 避難訓練 | 月 日 月 日 | 避難誘導、避難器具等の取扱要領の習熟を図る |

※上記訓練のほか、消防署が実施する消防訓練に合わせた特別訓練を指定して行う。

※特定防火対象物は、消火・避難訓練を年２回以上、通報訓練を年１回以上行う。

※非特定防火対象物は、消火・避難・通報訓練を年１回以上行う。

第15条　（訓練の通報）

防火管理者は、消防訓練を実施する場合には、あらかじめ「消防訓練通知・依頼書」を消防署に提出する。

第16条　（罰則）

この規定を遵守しないもの、又は危険を生じさせた場合は、審査に付し、応分の処罰を処することができる。

附　則

この消防計画は、　　　年　　　月　　　日から実施する。

付近見取図

別表第１　　　　　　　　　　　　　火災予防管理組織編成表

| 防 火 管 理 者 | 担 当 区 域 | 火 元 責 任 者 |
| --- | --- | --- |
| 氏 名 （ 例 所長 ） | 事務所 | (例) 係 長 |
|  | ホール | (例) 主 任 |
|  | 厨房 |  |
|  | 自主点検検査別 | 担 当 者 |
|  | 建物等 |  |
|  | 火気使用設備器具 |  |
|  | 危険物施設 | (例) 総務部長 |
|  | 電気設備 | (例) 総務部長 |
|  | 消火器 | (例) 総務部長 |
|  | 警報設備 | (例) 総務部長 |
|  | 避難器具 | (例) 総務部長 |
|  | 誘導灯・誘導標識 | (例) 総務部長 |

別表第２　　　　　　　　　　　　　　　自衛消防隊編成表

| 自 衛 消 防 隊 長 | 係 別 | 氏 名 |
| --- | --- | --- |
| 氏 名 （例 マネージャー） | 指揮係 | (例)チーフ |
|  | 通報連絡係 | (例)アルバイトリーダー |
|  | 消火係 | (例)アルバイト |
|  | 避難誘導係 | (例)アルバイト |
|  | 救護係 | (例)アルバイト |

指揮係　　　　　自衛消防隊の指揮及び隊長の補佐を行う。

通報連絡係　　　　　消防機関への通報、その確認にあたる。建物内や関係者への通報、消防隊への情報提供を行う。

消火係　　　　　消火設備・消火器具を用いて初期消火活動を行う。

避難誘導係　　　　　避難誘導、非常口などの開放及び避難器具の設定を行う。

救護係　　　　　負傷者等の救護を行う。

# Text boxes

施設の名前

施設の名前

自主検査は防火管理者及び表１の点検担当者により(年１回・半年・毎月)のいずれかを決めて実施する。

外観・機能点検は半年に１回
総合点検は１年に１回

隊長名

施設の名前

付近見取図と施設内建物からの避難経路の２部作成

避難場所名

年１回行う

特定　…消火・避難年２回　通報１回

非特定…消火・避難・通報　１回

開始日

広域地図による避難経路

(矢印付き)

海抜○○ｍ

第１指定避難場所

「○○公園駐車場」

○○施設　広域避難経路図(例)

日頃の設備の点検者
役職で記載してもよい

該当する部屋の名称

を足していく

建物内にある設備の検査が必要な箇所を足していく

有事の際の役割表
役職で記載してもよい

施設の屋内から屋外への

避難経路図(矢印付き)